Вопрос 10. Утверждение разового целевого взноса в «Газовый Фонд» для новых абонентов, подключаемых к газораспределительной сети СНТ «Лазурное» при наличии пропускной способности ГРС Новозавидово.

Историческая справка.

Газификация СНТ «Лазурное» проводилась согласно разработанному и утвержденному АО «Запсибгазпром» отделом ППИЛР проекту                         № 57-00-ГСН. Проектно-изыскательские работы и строительно-монтажные работы выполнены специализированной организацией Новозавидовское ЛУСЭ,  согласно заключенному договору от 16 июня 1997г. Стоимость работ по договору составила 101426683 руб. в ценах по состоянию на 01.06.1997г. Строительство газораспределительной сети проводилось по территории            д. Тешилово,  д. Лягушино, территории С/Т «Лазурное» и финансировалось за счет денежных средств садоводов товарищества.

В соответствии с актом о приемке завершенного строительства объекта системы газоснабжения от 19.06.1998г. комиссией был принят:

- Подземный газопровод Р=0,003мПа, Д225ПЭ-179,3м; Д160ПЭ-162м; Д110ПЭ-4123,3м; Д32ПЭ-143,4м; ГРПШ 400.

- Подземный газопровод Р=0,003мПа, Д63ПЭ-706,9м; ГРПШ 400.

- Подземный газопровод 6кг/см3; ДУ100-5,42м; Р=3кг/см3 Д160ПЭ-906,25м; ГРПШ-13

После ввода газораспределительной сети и оборудования в эксплуатацию, со стороны Правления товарищества за период с 1998 по 2011г. не были завершены работы по оформлению газораспределительной сети и газового оборудования в собственность товарищества. Документация на газораспределительную сеть отсутствовала. Техническое обслуживание газораспределительной сети  оборудования, осуществлялось разово.

Согласно решению ОС от 05.07.2014г., решению Правления от 25.10.2014г. и распоряжению СНТ «Лазурное» от 31.10.2014г. № 5, был организован специальный целевой «Газовый Фонд», установлен первичный вступительный взнос для подключенных к системе газоснабжения СНТ абонентов в период с 2011 года и вновь подключаемых абонентов в размере 1000 условных единиц по курсу ЦБ РФ на день оплаты (за условную единицу принять один доллар США). Начиная с 05.11.2014г. организован прием целевых взносов.

По состоянию на 31 мая 2026г. на территории товарищества газифицировано 180 участков, что составляет 54%от общего количества участков.

В период с 02.11.2014г. по 31.05.2026г. в «Газовый Фонд» поступило 4 618 986,40 руб., возвращено 114 250 руб., израсходовано 4 253 255,17 руб., в том числе:

За 2 полугодие 2026 года выставлен счет на техническое обслуживание в сумме 158 736,59 руб.

В связи с поступившей информацией Филиала АО «Газпром газораспределения г. Тверь» в г. Конаково об временной приостановке выдачи технических условий на технологическое присоединение к газораспределительным сетям в срок до 2025г., по причине отсутствия технологической мощности ГРС Новозавидово и отсутствием пропускной способности газораспределительной сети для обеспечения новых абонентов газоснабжением, распоряжением СНТ «Лазурное» от 01.05.2022г.  начиная с 01 мая 2022г. временно был приостановлен прием заявлений и документов от членов товарищества и сторонних абонентов на выдачу технических условий технологического присоединения к газораспределительной сети садоводческого товарищества и приостановлено формирование платежных документов для оплаты взносов (пожертвований) в целевой «Газовый Фонд» товарищества. Продолжено проведение расчетов с контрагентом – Филиалом АО «Газпром газораспределения г. Тверь» в г. Конаково, согласно условиям договора на техническое обслуживание газораспределительной сети и газового оборудования строго со сформированного «Газового фонда».

В связи с тем, что СНТ при строительстве газораспределительной сети и газового оборудования, а также выполнении мероприятий по модернизации газораспределительной сети (закольцовке), проведении мероприятий по ежегодному техническому обслуживанию, проведению аварийных ремонтов и необходимых мероприятий по техническому диагностированию ШРП понесло и несет значительные финансовые расходы, подключение новых абонентов к газораспределительной сети основного абонента – СНТ «Лазурное» при наличии пропускной способности ГРС «Новозавидово» не может быть безвозмездным, так как нарушает права других собственников, которые ранее финансировали и вносили целевые взносы на реализацию строительства и модернизацию газораспределительной сети.

Право гражданина на подключение к газораспределительной сети, находящейся в собственности товарищества не может быть истолковано, как позволяющее одному собственнику нарушать права других собственников, противопоставляя свой интерес интересам иных лиц.

Все подключаемые абоненты к газораспределительной сети СНТ должны участвовать в затратах на строительство, модернизацию, ремонт и прочих работ газораспределительной сети и газового оборудования СНТ вне зависимости от периода присоединения.

В связи с вышеизложенными фактами Общим собранием членов товарищества должно быть принято решение и утвержден разовый целевой взнос в «Газовый Фонд» для новых абонентов, подключаемых к газораспределительной сети и газовому оборудованию СНТ «Лазурное» при наличии пропускной способности ГРС Новозавидово.

Данное решение Общего собрания будет являться обязательным приложением к заявке на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети основного абонента.

С учетом текущего курса доллара США к рублю (на 30.05.2026 года – 71,0224 руб.) и ранее установленного целевого взноса, разовый целевой взнос в «Газовый Фонд» для новых абонентов, подключаемых к газораспределительной сети СНТ «Лазурное» при наличии пропускной способности ГРС Новозавидово составит 71 000 рублей, который может расходоваться строго на цели, указанные в Положении о целевых взносах и добровольных пожертвованиях в «ГАЗОВЫЙ ФОНД» СНТ «Лазурное».

Председатель								М.Л. Степанова